## centr. actualiz
NECLASIFICAT
LISTA clădirilor de birouri din domeniul public al statului cu suprafeţe utile de peste 500mp, încălzite şi / sau răcite, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
Nr. Crt. |  |  |  |  | Date tehnice | [6 empty] | Date energetice relevante
| Funcţiune clădire | Adresa |  |  | Anul Construirii/ dării în folosinţă | Materiale de construcţiepereţi exteriori (Z- zidărie,B-beton, L- lemn) | Suprafaţă utilă | Aria construită la sol | Nr. de nivelurisupraterane (P+nE) | Sistem încălzire | Sistem ventilare | Total consumuri facturate în anul 2012, în unităţi fizice
|  | judeţul /Municipiul Bucureşti | Localitatea/Sector | Strada,Nr. | [5 empty] | C- Centralizat(termoficare) sau CT - Centrală termică proprie | N - Ventilare normală sau M - Ventilare mecanică | De la sistemul centralizat (termoficare) | Gaze naturale | Alt tip de combustibil (tip M, lemn, etc.) | Energie electrică
[7 empty] | m.p. | m.p. |  |  |  | G.cal. | mii KW. | to | mii KW.
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Birouri | Argeş | Piteşti |  |  |  | 1241 |  |  |  |  | 698.16 | 0 | 0 | 81.74
2 | Birouri | Argeş | Piteşti |  |  |  | 2076 |  |  |  |  | 851.5 | 0 | 0 | 102.175
3 | Birouri | Hunedoara | Deva |  |  |  | 635 |  |  |  |  | 120 | 0 | 0 | 0
4 | Birouri | Gorj | Tg.Jiu |  |  |  | 932 |  |  |  |  | 0 | 232.105 | 0 | 0
5 | Birouri | Argeş | Câmpulung Muscel |  |  |  | 990 |  |  |  |  | 0 | 0 | 23.71 | 17.12
6 | Birouri | Olt | Caracal |  |  |  | 1300 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16.27 | 17.531
7 | Birouri | Argeş | Piteşti |  |  |  | 1948.39 |  |  |  |  | 617.19 | 0 | 0 | 96000
8 | Birouri | Argeş | Piteşti |  |  |  | 5437.34 |  |  |  |  | 469 | 0 | 0 | 66.433
9 | Birouri | Argeş | Piteşti |  |  |  | 622 |  |  |  |  | 234 | 0 | 0 | 26.573
10 | Birouri | Vâlcea | Rm. Vâlcea |  |  |  | 3289 |  |  |  |  | 323 | 0 | 0 | 31.3
11 | Birouri | Dolj | Craiova |  |  |  | 893 |  |  |  |  | 220 | 0 | 0 | 11.31
12 | Birouri | Dolj | Craiova |  |  |  | 572 |  |  |  |  | 120 | 0 | 0 | 11.79
13 | Birouri | Argeş | Piteşti |  |  |  | 3821 |  |  |  |  | 0 | 1480.17 | 0 | 0
14 | Birouri | Timiş | Timişoara |  |  |  | 984 |  |  |  |  | 0 | 353553 | 0 | 25963
15 | Birouri | Argeş | Câmpulung Muscel |  |  |  | 1257 |  |  |  |  | 0 | 533915 | 0 | 23719
16 | Birouri | Dolj | Craiova |  |  |  | 1487.9 |  |  |  |  | 0 | 30 | 0 | 44
17 | Birouri | Dolj | Craiova |  |  |  | 1307.3 |  |  |  |  | 0 | 29 | 0 | 44
18 | Birouri | Gorj | Curtişoara |  |  |  | 608 |  |  |  |  | 0 | 0 | 27.3 | 18
19 | Birouri | Dolj | Craiova |  |  |  | 968 |  |  |  |  | 0 | 0 | 97.3 | 1.16
20 | Birouri | Argeş | Curtea de Argeş |  |  |  | 1113 |  |  |  |  | 0 | 292.955 | 0 | 0
21 | Birouri | Hunedoara | Brad |  |  |  | 2280 |  |  |  |  | 0 | 0 | 45 | 9
22 | Birouri | Timiş | Timişoara |  |  |  | 1202.41 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.883
23 | Birouri | Dolj | Craiova |  |  |  | 1400 |  |  |  |  | 0 | 194.506 | 0 | 0
24 | Birouri | Caraş Severin | Caransebeş |  |  |  | 870.96 | [5 empty] | 211.6 | 0 | 0
25 | Birouri | Timiş | Lugoj |  |  |  | 1808 |  |  |  |  | 0 | 379.48 | 0 | 0
26 | Birouri | Olt | Caracal |  |  |  | 777 |  |  |  |  | 0 | 0 | 76 | 9844
27 | Birouri | Olt | Caracal |  |  |  | 759 |  |  |  |  | 0 | 0 | 49.189 | 0
28 | Birouri | Timiş | Timişoara |  |  |  | 2464 |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 24
29 | Birouri | Timiş | Timişoara |  |  |  | 2464 |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 24
30 | Birouri | Timiş | Timişoara |  |  |  | 884 |  |  |  |  | 40 | 1.5 | 0 | 0.45
31 | Birouri | Gorj | Tg.Cărbuneşti |  |  |  | 618 |  |  |  |  | 0 | 75.165 | 0 | 0
32 | Birouri | Gorj | Tg.Cărbuneşti |  |  |  | 598 |  |  |  |  | 0 | 79.867 | 0 | 0
33 | Birouri | Gorj | Tg.Cărbuneşti |  |  |  | 593 |  |  |  |  | 0 | 78.068 | 0 | 0
34 | Birouri | Gorj | Tg.Cărbuneşti |  |  |  | 713 |  |  |  |  | 0 | 148.318 | 0 | 0
35 | Birouri | Gorj | Tg.Cărbuneşti |  |  |  | 739 |  |  |  |  | 0 | 136.17 | 0 | 0
36 | Birouri | Dolj | Cârcea |  |  |  | 1070 |  |  |  |  | 0 | 0 | 18 | 24.63
37 | Birouri | Hunedoara | Haţeg |  |  |  | 2650 |  |  |  |  | 0 | 0 | 24.249 | 88.223
38 | Birouri | Dolj | Craiova |  |  |  | 4472 |  |  |  |  | 0 | 0 | 27.5 | 79
39 | Birouri | Dolj | Craiova |  |  |  | 4472 |  |  |  |  | 0 | 0 | 27.5 | 79
40 | Birouri | Hunedoara | Haţeg |  |  |  | 1481 |  |  |  |  | 0 | 0 | 23.638 | 80.22
41 | Birouri | Argeş | Căteasca |  |  |  | 2136 |  |  |  |  | 0 | 0 | 91.914 | 107051
42 | Birouri | Dolj | Gherceşti |  |  |  | 1104 |  |  |  |  | 0 | 82.25 | 0 | 10.657
43 | Birouri | Braşov | Braşov |  |  |  | 879 |  |  |  |  | 0 | 340 | 0 | 0
44 | Birouri | Bihor | Oradea |  |  |  | 1083.89 |  |  |  |  | 0 | 301.92 | 0 | 10.8
45 | Birouri | Alba | Alba-Iulia |  |  |  | 1134 |  |  |  |  | 0 | 516.763 | 0 | 0
46 | Birouri | Alba | Sebeş |  |  |  | 691 |  |  |  |  | 0 | 11.94 | 0 | 16.94
47 | Birouri | Braşov | Braşov |  |  |  | 1062 |  |  |  |  | 0 | 300.181 | 0 | 0
48 | Birouri | Braşov | Braşov |  |  |  | 2110 |  |  |  |  | 0 | 526.352 | 0 | 0
49 | Birouri | Bistriţa-Năsăud | Bistriţa |  |  |  | 3212 |  |  |  |  | 0 | 417.56 | 0 | 0
50 | Birouri | Bistriţa-Năsăud | Bistriţa |  |  |  | 2960 |  |  |  |  | 0 | 384.8 | 0 | 0
51 | Birouri | Sălaj | Zalău |  |  |  | 959 |  |  |  |  | 0 | 224.49 | 0 | 0
52 | Birouri | Cluj | Turda |  |  |  | 589 |  |  |  |  | 0 | 0.02 | 0 | 2
53 | Birouri | Brasov | Brasov |  |  |  | 854 |  |  |  |  | 0 | 199.6 | 0 | 0
54 | Birouri | Mures | Tg. Mures |  |  |  | 2331.83 |  |  |  |  | 0 | 48.0117 | 0 | 0
55 | Birouri | Mures | Tg. Mures |  |  |  | 3739.2 |  |  |  |  | 0 | 97.4715 | 0 | 0
56 | Birouri | Mures | Tg. Mures |  |  |  | 4507.6 |  |  |  |  | 0 | 97.4953 | 0 | 0
57 | Birouri | Mures | Tg. Mures |  |  |  | 2198.8 |  |  |  |  | 0 | 46.5401 | 0 | 0
58 | Birouri | Cluj | Dej |  |  |  | 3396 |  |  |  |  | 0 | 735.48 | 0 | 1.5
59 | Birouri | Cluj | Dej |  |  |  | 634 |  |  |  |  | 0 | 157.46 | 0 | 0
60 | Birouri | Alba | Câmpeni |  |  |  | 1146 |  |  |  |  | 0 | 0 | 94 to | 0
61 | Birouri | Bistriţa-Năsăud | Prundul Bârgăului |  |  |  | 573 |  |  |  |  | 0 | 0 | 17239 | 0
62 | Birouri | Cluj | Floreşti |  |  |  | 4142 |  |  |  |  | 0 | 2.2 | 0 | 0
63 | Birouri | Cluj | Floreşti |  |  |  | 1541 |  |  |  |  | 0 | 2.2 | 0 | 0
64 | Birouri | Cluj | Floreşti |  |  |  | 1546 |  |  |  |  | 0 | 2.2 | 0 | 0
65 | Birouri | Cluj | Someşeni |  |  |  | 610 |  |  |  |  | 0 | 16.14 | 0 | 0
66 | Birouri | Cluj | Someşeni |  |  |  | 1140 |  |  |  |  | 0 | 30.16 | 0 | 0
67 | Birouri | Braşov | Braşov |  |  |  | 1215.19 |  |  |  |  | 0 | 287 | 0 | 0.32
68 | Birouri | Braşov | Braşov |  |  |  | 542 |  |  |  |  | 0 | 103 | 0 | 0.32
69 | Birouri | Cluj | Cluj-Napoca |  |  |  | 2735 |  |  |  |  | 0 | 700 | 0 | 0
70 | Birouri | Braşov | Predeal |  |  |  | 6944 |  |  |  |  | 0 | 1283.314 | 0 | 0
71 | Birouri | Braşov | Predeal |  |  |  | 4452 |  |  |  |  | 0 | 1597.654 | 0 | 0
72 | Birouri | Cluj | Câmpia Turzii |  |  |  | 2981 |  |  |  |  | 0 | 303.7043 | 0 | 0
73 | Birouri | Maramureş | Baia Mare |  |  |  | 1223 |  |  |  |  | 0 | 24.28 | 0 | 0
74 | Birouri | Bihor | Oradea |  |  |  | 906.43 |  |  |  |  | 0 | 170.28 | 0 | 0
75 | Birouri | Braşov | Braşov |  |  |  | 1300.86 |  |  |  |  | 0 | 10.48 | 0 | 0
76 | Birouri | Bistriţa-Năsăud | Bistriţa |  |  |  | 1546 |  |  |  |  | 0 | 123.97 | 0 | 0
77 | Birouri | Alba | Sebeş |  |  |  | 550 |  |  |  |  | 0 | 57.051 | 0 | 0.018
78 | Birouri | Alba | Aiud |  |  |  | 1651 |  |  |  |  | 0 | 0 | 69201 | 0
79 | Birouri | Sibiu | Sibiu |  |  |  | 819 |  |  |  |  | 0 | 759 | 0 | 0
80 | Birouri | Cluj | Cluj - Napoca |  |  |  | 1443 |  |  |  |  | 0 | 53 | 0 | 2.6
81 | Birouri | Satu Mare | Satu Mare |  |  |  | 511 |  |  |  |  | 0 | 0 | 19000 | 0.184
82 | Birouri | Sibiu | Sibiu |  |  |  | 1295 |  |  |  |  | 0 | 1.16 | 0 | 0
83 | Birouri | Sibiu | Sibiu |  |  |  | 909 |  |  |  |  | 0 | 1.17 | 0 | 0
84 | Birouri | Mureş | Târgu - Mureş |  |  |  | 1012 |  |  |  |  | 0 | 812 | 0 | 0
85 | Birouri | Braşov | Braşov |  |  |  | 2857 |  |  |  |  | 0 | 77.6 | 0 | 0
86 | Birouri | Braşov | Braşov |  |  |  | 418 |  |  |  |  | 0 | 9.5 | 0 | 0
87 | Birouri | Bihor | Oradea |  |  |  | 2728.92 |  |  |  |  | 0 | 486.38 | 0 | 0
88 | Birouri | Alba | Sebeş |  |  |  | 691 |  |  |  |  | 0 | 11.94 | 0 | 0.72
89 | Birouri | Cluj | Câmpia Turzii |  |  |  | 2924 |  |  |  |  | 0 | 297.9 | 0 | 0
90 | Birouri | Constanţa | Constanţa |  |  |  | 4870 |  |  |  |  | 870 | 0 | 0 | 0
91 | Birouri | Constanţa | Constanţa |  |  |  | 2080 |  |  |  |  | 870 | 0 | 0 | 0
92 | Birouri | Constanţa | Mangalia |  |  |  | 876 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16.5 | 37
93 | Birouri | Constanţa | Medgidia |  |  |  | 1454 |  |  |  |  | 0 | 0 | 31 | 0
94 | Birouri | Constanţa | Medgidia |  |  |  | 1136 |  |  |  |  | 0 | 0 | 28.39 | 0
95 | Birouri | Constanţa | Constanţa |  |  |  | 6429 |  |  |  |  | 260 | 0 | 0 | 696
96 | Birouri | Constanţa | Constanţa |  |  |  | 5652 |  |  |  |  | 544 | 0 | 0 | 605
97 | Birouri | Constanţa | Medgidia |  |  |  | 1146 |  |  |  |  | 0 | 0 | 19.2 | 14.5
98 | Birouri | Constanţa | Medgidia |  |  |  | 1163 |  |  |  |  | 0 | 0 | 17.8529 | 22.3546
99 | Birouri | Constanţa | Constanţa |  |  |  | 1935 |  |  |  |  | 230 | 0 | 0 | 14.5
100 | Birouri | Constanţa | Constanţa |  |  |  | 2474 |  |  |  |  | 80 | 0 | 0 | 65
101 | Birouri | Constanţa | Constanţa |  |  |  | 1495 |  |  |  |  | 130 | 0 | 0 | 80
102 | Birouri | Constanţa | Constanţa |  |  |  | 1733 |  |  |  |  | 70 | 0 | 0 | 65
103 | Birouri | Constanţa | Constanţa |  |  |  | 3307 |  |  |  |  | 180 | 0 | 0 | 125
104 | Birouri | Constanţa | Constanţa |  |  |  | 749 |  |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 65
105 | Birouri | Constanţa | Constanţa |  |  |  | 1256 |  |  |  |  | 110 | 0 | 0 | 75
106 | Birouri | Constanţa | Constanţa |  |  |  | 615 |  |  |  |  | 70 | 0 | 0 | 70
107 | Birouri | Constanţa | Constanţa |  |  |  | 865 |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 65
108 | Birouri | Constanţa | Constanţa |  |  |  | 659 |  |  |  |  | 637 | 0 | 0 | 51
109 | Birouri | Constanţa | Constanţa |  |  |  | 1372 |  |  |  |  | 914 | 0 | 0 | 102
110 | Birouri | Constanţa | Constanţa |  |  |  | 2112 |  |  |  |  | 862 | 0 | 0 | 105
111 | Birouri | Constanţa | Constanţa |  |  |  | 2347 |  |  |  |  | 1146 | 0 | 0 | 84
112 | Birouri | Constanţa | Constanţa |  |  |  | 614 |  |  |  |  | 602 | 0 | 0 | 56
113 | Birouri | Constanţa | Constanţa |  |  |  | 609 |  |  |  |  | 504 | 0 | 0 | 28
114 | Birouri | Constanţa | Ovidiu |  |  |  | 1230 |  |  |  |  | 0 | 0 | 20 | 32
115 | Birouri | Constanţa | Topraisar |  |  |  | 1216 |  |  |  |  | 0 | 0 | 31.7 | 40
116 | Birouri | Constanţa | Mangalia |  |  |  | 1135 |  |  |  |  | 0 | 0 | 23.94 | 14.38
117 | Birouri | Constanţa | Mangalia |  |  |  | 1094 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10.4 | 13.861
118 | Birouri | Constanţa | Murfatlar |  |  |  | 540 |  |  |  |  | 0 | 0 | 30.048 | -
119 | Birouri | Constanţa | Costineşti |  |  |  | 929 |  |  |  |  | 1978 | 0 | 0 | 161.359
120 | Birouri | Constanţa | Mamaia |  |  |  | 2098 |  |  |  |  | 0 | 0 | 41.2 | 0
121 | Birouri | Constanţa | Mamaia |  |  |  | 869 |  |  |  |  | 0 | 0 | 33.1 | 0
122 | Birouri | Constanţa | Midia |  |  |  | 467 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
123 | Birouri | Vrancea | Focşani |  |  |  | 985 |  |  |  |  | 0 | 179.3852 | 0 | 1.4775
124 | Birouri | Vrancea | Focşani |  |  |  | 1558 |  |  |  |  | 0 | 251.997 | 0 | 60.725
125 | Birouri | Vrancea | Focşani |  |  |  | 512 |  |  |  |  | 224 | 0 | 0 | 37
126 | Birouri | Brăila | Brăila |  |  |  | 2171 |  |  |  |  | 0 | 515.35 | 0 | 0
127 | Birouri | Brăila | Brăila |  |  |  | 2238 |  |  |  |  | 0 | 525.44 | 0 | 0
128 | Birouri | Brăila | Brăila |  |  |  | 2908 |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0
129 | Birouri | Brăila | Brăila |  |  |  | 1710 |  |  |  |  | 0 | 328255 | 0 | 160710
130 | Birouri | Brăila | Brăila |  |  |  | 918 |  |  |  |  | 0 | 89 | 0 | 26
131 | Birouri | Galaţi | Galaţi |  |  |  | 726 |  |  |  |  | 0 | 170.868 | 0 | 18.32
132 | Birouri | Galaţi | Galaţi |  |  |  | 726 |  |  |  |  | 0 | 239.28 | 0 | 18.32
133 | Birouri | Galaţi | Galaţi |  |  |  | 726 |  |  |  |  | 0 | 239.28 | 0 | 18.32
134 | Birouri | Galaţi | Galaţi |  |  |  | 726 |  |  |  |  | 0 | 170.868 | 0 | 18.32
135 | Birouri | Galaţi | Galaţi |  |  |  | 1114 |  |  |  |  | 0 | 192.6 | 0 | 27.92
136 | Birouri | Galaţi | Galaţi |  |  |  | 948 |  |  |  |  | 0 | 343.816 | 0 | 23.92
137 | Birouri | Galaţi | Galaţi |  |  |  | 815 |  |  |  |  | 193.1 | 0 | 0 | 51.69
138 | Birouri | Buzău | Buzău |  |  |  | 805 |  |  |  |  | 0 | 47 | 0 | 15
139 | Birouri | Buzău | Buzău |  |  |  | 1956 |  |  |  |  | 0 | 72 | 0 | 21
140 | Birouri | Buzău | Buzău |  |  |  | 967 |  |  |  |  | 160 | 0 | 0 | 0
141 | Birouri | Buzău | Buzău |  |  |  | 582 |  |  |  |  | 95 | 0 | 0 | 0
142 | Birouri | Buzău | Buzău |  |  |  | 2635 |  |  |  |  | 381 | 0 | 0 | 0
143 | Birouri | Buzău | Buzău |  |  |  | 4039 |  |  |  |  | 580 | 0 | 0 | 0
144 | Birouri | Buzău | Buzău |  |  |  | 2127 |  |  |  |  | 0 | 434.345 | 0 | 19.117
145 | Birouri | Buzău | Buzău |  |  |  | 1724 |  |  |  |  | 0 | 323.87 | 0 | 24.343
146 | Birouri | Buzău | Buzău |  |  |  | 1091 |  |  |  |  | 0 | 199.924 | 0 | 58.949
147 | Birouri | Buzău | Buzău |  |  |  | 1724 |  |  |  |  | 0 | 323.87 | 0 | 44.439
148 | Birouri | Buzău | Buzău |  |  |  | 684 |  |  |  |  | 0 | 0 | 61.255 | 42.161
149 | Birouri | Buzău | Cislău |  |  |  | 475 |  |  |  |  | 0 | 0 | 45 | 11
150 | Birouri | Buzău | Buzău |  |  |  | 781 |  |  |  |  | 0 | 0 | 15.1 | 32.85
151 | Birouri | Tulcea | Tulcea |  |  |  | 756 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 45
152 | Birouri | Tulcea | Victoria |  |  |  | 1572 |  |  |  |  | 0 | 0 | 46.436 | 230
153 | Birouri | Bucureşti | Sector 1 |  |  |  | 2908 |  |  |  |  | 0 | 58 | 0 | 358
154 | Birouri | Covasna | Teliu |  |  |  | 2174 |  |  |  |  | 0 | 0 | 29 | 5
155 | Birouri | Covasna | Breţcu |  |  |  | 532 |  |  |  |  | 0 | 20445 | 0 | 6214
156 | Birouri | Vaslui | Vaslui |  |  |  | 1923 |  |  |  |  | 0 | 0 | 14,6 | 0
157 | Birouri | Bacău | Bacău |  |  |  | 754 |  |  |  |  | 0 | 5 | 0 | 14
158 | Birouri | Covasna | Vâlcele |  |  |  | 2173 |  |  |  |  | 0 | 0 | 29 | 5
159 | Birouri | Iaşi | Miroslava |  |  |  | 1071 |  |  |  |  | 0 | 0 | 16,2 | 0
160 | Birouri | Suceava | Mestecăniş |  |  |  | 945 |  |  |  |  | 0 | 0 | 29 | 0
161 | Birouri | Bacău | Bacău |  |  |  | 960 |  |  |  |  | 0 | 249 | 0 | 40
162 | Birouri | Bacău | Bacău |  |  |  | 1390 |  |  |  |  | 0 | 164 | 0 | 31
163 | Birouri | Bacău | Bacău |  |  |  | 818 |  |  |  |  | 0 | 190 | 0 | 38
164 | Birouri | Botoşani | Botoşani |  |  |  | 1088 |  |  |  |  | 0 | 0 | 15 | 20
165 | Birouri | Botoşani | Botoşani |  |  |  | 606 |  |  |  |  | 0 | 0 | 18 | 16
166 | Birouri | Harghita | Miercurea Ciuc |  |  |  | 1922 |  |  |  |  | 0 | 38,7 | 0 | 16,24
167 | Birouri | Iaşi | Iaşi |  |  |  | 6503 |  |  |  |  | 0 | 214,75 | 0 | 45326
168 | Birouri | Iaşi | Iaşi |  |  |  | 1019 |  |  |  |  | 0 | 111,43 | 0 | 14723
169 | Birouri | Iaşi | Iaşi |  |  |  | 884 |  |  |  |  | 0 | 0 | 22,35 | 7,43
170 | Birouri | Iaşi | Iaşi |  |  |  | 1376 |  |  |  |  | 0 | 0 | 25,27 | 0
171 | Birouri | Neamţ | Piatra Neamţ |  |  |  | 980 |  |  |  |  | 0 | 21 | 0 | 0
172 | Birouri | Neamţ | Roman |  |  |  | 1039 |  |  |  |  | 0 | 286,53 | 0 | 9,25
173 | Birouri | Suceava | Câmpulung Moldovenesc |  |  |  | 3025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 54 | 112
174 | Birouri | Suceava | Cârlibaba |  |  |  | 2288 |  |  |  |  | 0 | 0 | 25,26 | 0
175 | Birouri | Suceava | Vatra Dornei |  |  |  | 8070 |  |  |  |  | 0 | 0 | 82 | 82
176 | Birouri | Vaslui | Huşi |  |  |  | 2680 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5,99 | 0
177 | Birouri | Vaslui | Bîrlad |  |  |  | 1225 |  |  |  |  | 0 | 0 | 26,94 | 15,59
178 | Birouri | Vaslui | Bîrlad |  |  |  | 2104 |  |  |  |  | 0 | 0 | 38,49 | 26,78
179 | Birouri | Covasna | Sfântu Gheorghe |  |  |  | 1370 |  |  |  |  | 0 | 324 | 0 | 14,4
180 | Birouri | Covasna | Sfântu Gheorghe |  |  |  | 3551 |  |  |  |  | 0 | 760 | 0 | 38,5
181 | Birouri | Bucureşti | Sector 1 |  |  |  | 3386.56 |  |  |  |  | 0 | 154.277 | 0 | 0
182 | Birouri | Bucureşti | Sector 5 |  |  |  | 654 |  |  |  |  | 0 | 0 | 7.6264 | 0
183 | Birouri | Bucureşti | Sector 2 |  |  |  | 578 |  |  |  |  | 0 | 38.38 | 0 | 0
184 | Birouri | Bucureşti | Sector 6 |  |  |  | 3456 |  |  |  |  | 358.18 | 0 | 0 | 0
185 | Birouri | Bucureşti | Sector 6 |  |  |  | 2199 |  |  |  |  | 227.68 | 0 | 0 | 0
186 | Birouri | Bucureşti | Sector 4 |  |  |  | 802 |  |  |  |  | 131.28 | 0 | 0 | 0
187 | Birouri | Bucureşti | Sector 5 |  |  |  | 1057 |  |  |  |  | 0 | 20.54 | 0 | 0
188 | Birouri | Bucureşti | Sector 6 |  |  |  | 496 |  |  |  |  | 0 | 16.325 | 0 | 0
189 | Birouri | Bucureşti | Sector 6 |  |  |  | 3103 |  |  |  |  | 379.23 | 0 | 0 | 0
190 | Birouri | Bucureşti | Sector 6 |  |  |  | 946.3 |  |  |  |  | 0 | 162.916 | 0 | 0
191 | Birouri | Bucureşti | Sector 3 |  |  |  | 1306 |  |  |  |  | 98.384 | 0 | 0 | 0
192 | Birouri | Ilfov | Tunari |  |  |  | 531 |  |  |  |  | 0 | 33.49 | 0 | 0
193 | Birouri | Bucureşti | Sector 6 |  |  |  | 805.12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 21.1 | 0
194 | Birouri | Ilfov | Chitila |  |  |  | 1918 |  |  |  |  | 0 | 0 | 37 | 0
195 | Birouri | Prahova | Breaza |  |  |  | 3234 |  |  |  |  | 0 | 95.103 | 0 | 0
196 | Birouri | Prahova | Sinaia |  |  |  | 565 |  |  |  |  | 0 | 116.4 | 0 | 0
197 | Birouri | Ialomiţa | Slobozia |  |  |  | 4124 |  |  |  |  | 0 | 26.661 | 0 | 0
198 | Birouri | Dâmboviţa | Târgovişte |  |  |  | 2236.7 |  |  |  |  | 0 | 186.722 | 0 | 0
199 | Birouri | Dâmboviţa | Târgovişte |  |  |  | 2578 |  |  |  |  | 182.77 | 0 | 0 | 0
200 | Birouri | Dâmboviţa | Lunguleţu |  |  |  | 950 |  |  |  |  | 0 | 0 | 12.29 | 0
201 | Birouri | Bucureşti | Sector 1 |  |  |  | 619 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11.7 | 0
202 | Birouri | Bucureşti | Sector 1 |  |  |  | 521 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.6 | 0
203 | Birouri | Bucureşti | sector 5 |  |  |  | 2833 |  |  |  |  | 0 | 73.6 | 0 | 0
204 | Birouri | Călăraşi | Perişoru |  |  |  | 543.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13.76 | 0
Ordonator principal
Denumire: Ministerul Apărării Naţionale
Administrator
Denumire: Ministerul Apărării Naţionale